## Nalampatti Water Quality 2021
Year : 2021 | [7 empty] | Note: Values highlighted in red are the above permissible limit.
Sample Number | pH | Turbidity | Hardness | Calcium | Magnesium | Alkalinity | Chloride | Nitrate | Nitrite | Ammonia | Phosphate | Fluoride | Iron
Standard | IS10500 | IS10500 | IS10500 | IS10500 | IS10500 | IS10500 | IS10500 | IS10500 | EPA | IS10500 | WHO | IS10500 | IS10500
Upper | 8.5 | 5 NTU | 600 mg/L | 200 mg/L | 100 mg/L | 600 mg/L | 1000 mg/L | < 45 mg/L | < 1 mg/L | < 0.5 mg/L | < 0.1 mg/L | 1.5 mg/L | < 0.3 mg/L
Lower | 6.5 | 1 NTU | 200 mg/L | 75 mg/L | 30 mg/L | 200 mg/L | 250 mg/L |  |  |  |  | 1 mg/L
1 | 7.5 | 5 | 175 | 30 | 24.3 | 200 | 36 | 0.001 | 0.0343 | 0.61 | 0.612 | 0.5 | 0.05
2 | 7.5 | 5 | 375 | 40 | 66.825 | 475 | 54 | 65 | 0.0343 | 0.061 | 0.306 | 1.5 | 0.1
3 | 7.5 | 0 | 400 | 60 | 60.75 | 425 | 144 | 25 | 0.0343 | 0.061 | 0.306 | 1 | 0.05
4 | 7.5 | 0 | 450 | 50 | 78.975 | 425 | 90 | 10 | 0.001 | 0.061 | 1.53 | 1.5 | 0.05
5 | 7.5 | 0 | 625 | 50 | 121.5 | 400 | 126 | 65 | 0.343 | 0.061 | 0.612 | 1.5 | 0.05
6 | 7.5 | 0 | 400 | 70 | 54.675 | 325 | 72 | 25 | 0.0343 | 0.0366 | 0.612 | 0.5 | 0.05
7 | 7.5 | 0 | 275 | 50 | 36.45 | 275 | 36 | 25 | 0.001 | 0.061 | 0.612 | 0.5 | 0.05
8 | 7.5 | 0 | 400 | 50 | 66.825 | 350 | 72 | 10 | 0.0343 | 0.061 | 0.306 | 1 | 0.05
9 | 7.5 | 0 | 525 | 60 | 91.125 | 425 | 54 | 10 | 0.001 | 0.061 | 0.612 | 1.5 | 0.05
10 | 7.5 | 0 | 175 | 40 | 18.225 | 175 | 54 | 0.001 | 0.001 | 0.61 | 0.612 | 0.5 | 0.05
11 | 7 | 0 | 375 | 130 | 12.15 | 311.2069 | 108 | 45 | 2.744 | 0.122 | 0.612 | 0.001 | 0.001
12 | 7.5 | 0 | 600 | 120 | 72.9 | 425 | 54 | 0.001 | 0.0343 | 0.001 | 1.53 | 1 | 0.05
13 | 7.5 | 0 | 225 | 40 | 30.375 | 200 | 54 | 10 | 0.001 | 0.061 | 0.306 | 0.5 | 0.05
14 | 7.5 | 0 | 450 | 70 | 66.825 | 350 | 72 | 0.001 | 0.0343 | 0.001 | 1.53 | 0.5 | 0.05
15 | 7.5 | 0 | 275 | 90 | 12.15 | 200 | 72 | 10 | 0.001 | 0.061 | 0.612 | 0.001 | 0.05
16 | 7.5 | 0 | 525 | 80 | 78.975 | 200 | 54 | 10 | 0.001 | 0.122 | 1.53 | 0.5 | 0.05
17 | 7.5 | 0 | 350 | 40 | 60.75 | 300 | 72 | 10 | 0.0343 | 0.122 | 0.612 | 0.5 | 0.05
18 | 7.5 | 0 | 350 | 60 | 48.6 | 350 | 54 | 45 | 0.001 | 0.061 | 0.612 | 1.5 | 0.05
19 | 7.5 | 0 | 500 | 120 | 48.6 | 300 | 72 | 0.001 | 0.0343 | 0.001 | 1.53 | 0.5 | 0.05
20 | 7.5 | 0 | 400 | 50 | 66.825 | 300 | 90 | 25 | 0.0343 | 0.06 | 0.153 | 1 | 0.05
21 | 7.5 | 0 | 475 | 110 | 48.6 | 325 | 72 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.53 | 0.5 | 0.05
22 | 7.5 | 0 | 675 | 140 | 78.975 | 400 | 162 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.53 | 0.5 | 0.05
23 | 7.5 | 5 | 25 | 40 | 18.225 | 300 | 54 | 65 | 0.001 | 0.061 | 0.306 | 0.5 | 0.05
24 | 7.5 | 0 | 350 | 20 | 72.9 | 325 | 36 | 25 | 0.001 | 0.061 | 0.612 | 0.5 | 0.05
25 | 7.5 | 5 | 250 | 90 | 6.075 | 200 | 54 | 25 | 0.001 | 0.061 | 3.06 | 0.001 | 0.05
26 | 7.5 | 0 | 325 | 60 | 42.525 | 325 | 54 | 65 | 0.0343 | 0.061 | 0.612 | 0.5 | 0.05
27 | 7.5 | 0 | 650 | 90 | 103.275 | 350 | 180 | 65 | 0.0343 | 0.122 | 0.306 | 1 | 0.05
28 | 7.5 | 0 | 500 | 50 | 91.125 | 275 | 144 | 45 | 0.001 | 0.061 | 0.153 | 1 | 0.05
29 | 7.5 | 0 | 450 | 80 | 60.75 | 225 | 126 | 65 | 0.0343 | 0.061 | 0.612 | 0.5 | 0.05
30 | 7.5 | 0 | 250 | 40 | 36.45 | 200 | 72 | 100 | 1.715 | 0.061 | 0.612 | 0.5 | 0.05